Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Балахна | ТП-130 , 131 ,132 п. Истомино | 07.07.16 | 14-40 | 07.07.16 | 15-30 | п/с Гридененская ф607 откл. от МТЗ повреждение на абонентской ВЛ 6кВ |