Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Бор п.Неклюдово | ТП-733 Ул. Чапаева, д.101, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 117, уч.43А, уч.45А, д.17А | 07.07.22 | 20-41 | 07.07.22 | 01-10 | На ПС Кварц от МТЗ отключился ф.1007. Повреждение в сети Семеновских сетей. |