Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отключенные потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | Н. Новгород | ТП-87 II жилые дома ул.Ижорская д.34, 34А, 36, 36А; ул.Полтавская д.33/45, 39; ул.Генкиной д.43/1. | 07.07.25 | 05-05 | 07.07.25 | 05-54 | В РП-30 Зефс-Энерго откл. МВ ф.303 от МТЗ. На повреждении КЛ 6 кВ РП-30 ф.303 - ТП-768 (КЛ аб. Волгоречьсвязь) |