Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Н. Новгород | ТП-4033 II СШ - ул.40 лет Победы, д.12, 13, 17 ТП-4684 А - ул. Полевая 8 к, База ВЭС. | 07.08.21 07.08.21 | 10-22 10-22 | 07.08.21 07.08.21 | 11-16 14-34 | РП-27(Приокский РЭС) аварийное отключение ф.272 от защит. На повреждении КВЛ 6 кВ ТП 4034 II – ТП 4732(абонент) |