Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Нижний Новгород | ТП-4057 ул. Вологдина д.2,4,8. ул. Арсеньева д.3,5 | 07.09.17 | 16-24 | 07.09.17 | 19-00 | Аварийное отключение в РП-23 (Приокский РЭС ЦЭС)ф.233 Повреждение КЛ 6 кВ ТП 4373-ТП 4199 (Приокский РЭС ЦЭС) |