Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-2742 ул. Глеба Успенского д.8, 8 к.1,10,12. Теплопункт | 07.09.22 | 9-37 | 07.09.22 | 11-35 | Аварийное отключение РП-31 ф.314 (Заречный РЭС ЦЭС) На повреждении КЛ 6 кВ ТП-2194 – ТП-2803, (Заречный РЭС ЦЭС) |