| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Нижний Новгород | ТП-2374 Ул. Новикова Прибоя, д.17а АЗС | 08.04.24 | 10-12 | 08.04.24 | 11-31 | РП-50 (Заречный у-к) аварийное отключение ф. 501. На повреждении КЛ 6 кВ ТП 2164 - ТП 2141 (Заречный у-к) |