| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н.Новгород | ТП-585 ул.Верхневолжская Набережная д. 10к1 ГБУЗНО "НОЦ СПИД" ул. Минина д. 20е Соц.Страх ул. Минина д.20к ТП-668 (аб) ТП-622 (аб) ТП-774 Ул. Семашко д. 9 ТП-617 Ул. Варварская д.6а Ул. Ульянова д.7 Ул. Пискунова д.34/13 ТП-898 (аб) ТП-937 (аб) ТП-608 Ул. Минина д. 16а ул. Верхне-Волжская Набережная д.8 Ресторан ТП-620 (аб) Ул. Минина д. 10В ТП-627 Ул. Минина д. 1 а Пл. Минина и Пожарского, д. 4а пл.Минина и Пожарского д.11 ТП-922 (аб) ТП-586 (аб) | 08.07.23 | 14-19 | 08.07.23 | 20-47 | пс НИИТОП аварийное отключение ф.603 от МТЗ. при определении "земли " в сети 6 кВ на пс НИИТОП отключили ф.604. На повреждении КЛ 6кВ пс НИИТОП ф.604 - РП 99 (СИП),КЛ 6 кВ пс НИИТОПф.603 - РП 99(СИП) Повреждение сторонней организацией при проведении земляных работ. РП-99 полностью погашено. |