Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отключенные потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Н. Новгород | ТП-429 Ул. Ульянова д. 7б,5,5а, Ул.Пискунова д. 24, Кафе, ВЛ район | 08.07.25 | 10-20 | 08.07.25 | 11-55 | В РП -54 авар. Откл. ВВ ф. 548 На повреждении КЛ 6кВ в сети нагорного уч-ка |