Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Н. Новгород | ТП-4595 Ул. Бекетова 71, 73, 75, 75А Ул. Юбилейная 39А, 41, 41А Суд совет. района | 08.08.18 | 01-25 | 08.08.18 | 09-38 | В РП-47(Приокский РЭС) откл ф.4711 от защит , на повреждении КЛ 6 кВ ТП-4595- ТП-4827(абонентский) , КЛ 6 кВ ТП-4595 – ТП-4550 (Приокский РЭС) |