Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-4105 ул. Голованова д.15а,д.19, д.19/2, д.19/3. | 08.08.23 | 19-31 | 08.08.23 | 21-03 | РП-57 (Приокский РЭС) аварийное отключение ф.575. На повреждении КЛ 6 кВ ТП-4603 - ТП-4059 I (Приокский РЭС) |