Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Нижний Новгород | ТП-5032,5010,5116,5014,5015, 5017,5130II Ул Ярошенко 19,2в,4,1,2а Ул Баранова д,5а,5,6,4,8,10,7 Ул Черняховского д.5а,9а,9б,9,4,6,8,2,3,5,7 Ул. Чаадаева д,9,11,13,15 Ул.Орджоникидзе д.2 2 д/с | 17.11.16 | 08-47 | 17.11.16 | 10-00 | РП-81 ф.814 откл от МТЗ Повреждение КЛ-6 кВ ТП-5017 – ТП-5130 При земляных работах теплоэнерго |