Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г.Н.Новгород | ТП-548 Ул.Новая 8 Ул.Белинского 34, 36, 38 | 08.11.20 | 16-40 | 08.11.20 | 17-41 | В РП-86 от защит отключился ВВ ф.864, на повреждении КЛ 10 кВ РП-86 ф.864 – ТП-548(2) КЛ Специнвестпроект. |