Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г.Нижний Новгород | ТП-2830 I 1.) Московское Шоссе д.17а, 2.)Автосервис "Канавино" Московское Шоссе д.17а к.1, 3.) Сталекс-интернет-магазин, Московское Шоссе д.17а, пом.2 4.)Офисы, Московское Шоссе д.17а, пом.1 | 08.11.22 | 01-30 | 08.11.22 | 03-51 | РП-74( Сормовский РЭС ) от защит откл. ф.741. Причина откл. не выяснена |