| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г.Нижний Новгород | ТП-601 I ул Богдановича д. 2/27, 4, 4к1, 6к2. ТП-759 ул Богдановича д. 6, 6к1, 8 20. ТП-895 ул .Верхне- Печерская слобода д. 319-425 ТП-885 ул .Верхне- Печерская слобода д.65, 130 | 09.02.22 | 15-48 | 09.02.22 10.02.22 09.02.22 10.02.22 | 17-44 00-11 20-09 00-11 | В РП-95 от защит отключился ф.953. На повреждении КЛ 10 кВ ТП 759 I - ТП 601 I |