| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород | ТП-2478 Ул. Гордеевская д. 2б, 8, 14, 16, 18, 20, 22. | 09.03.24 | 13-25 | 09.03.24 | 15-55 | В РП-95 (Сормов. РЭС) отключился от защит МВ ф.955. на повреждение КЛ 6 кВ ТП-2478 II – ТП-2998 II (Сормовcкий участок) |