Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г.Балахна | ТП-1А, ТП-17А, ТП-3А, ТП-4А Ул.Курзинская, Ул.Попова, Ул.Новая, ул.Ивановская, ул.Комсомольская, ул.Крупская, ул.Сахарова, ул.Победы, М.Магильцы ТП-22А, ТП-7А, ТП-18А, ТП-24А, ТП-5А М.Магильцы, Б.Могильцы, д.Постникова, д.Шишкино, д.Коробейникова | 09.04.17 | 01-30 | 09.04.17 | 09-40 | На ПС Накат откл. МВ ф636 от земленой защиты. Повреждение на ВЛ 6 кВ (абонен). |