Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г.Нижний Новгород | ТП-3121 КНС ул. Кима д.339 А. АЗС ул.Кима д.339 СТ «Нефтяник» ул. Ясная Ритуальное агенство | 09.04.19 | 13-58 | 09.04.19 | 14-47 | В РП-22 от МТЗ отключился ф.255, на повреждении КЛ 6 кВ ТП-3061 – ТП-3332(Сормовский РЭС ЦЭС) |