Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отключенные потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Г. Нижний Новгород | ТП-2830 ул. Московское шоссе д.17 а ПАО Трансконтейнер - офис | 09.04.25 | 13-23 | 09.04.25 | 15-37 | в РП-74 (Сормовский у-к) аварийное отключение ф.747 на повреждении КЛ 6 кВ ТП-2830 I - ТП-2855 (Сориовский уч-к) |