Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г.Н. Новгород | ТП-618 Ул. Приволжская слобода, д.4Б; Ул. Родионова, д.18, д.22А ТП-717 I Ул. Родионова, д.27, 29, 39, 43. ТП-849 I Ул.Родионова, д.45. ТП-825 I Ул. Радионова, д.175 (Гараж ГУ МВД России) ТП-744 I Ул. Родионова, д.167 Общежитие института ФСБ; Ул. Родионова, д.167Б Бизнес-Центр; Ул. Родионова, д. 167К1, д.167К2; Ул. Родионова, д.167К4 ФОК Института ФСБ. | 09.05.22 | 13-05 | 09.05.22 | 16-29 15-14 15-14 | В РП-206 действием защиты отключился ф.206-3, на повреждении КЛ 10 кВ ТП-717 I – ТП-825 I (СИП). |