Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-4110 II -ул. Эпроновская, 10 -ВЛ Район (Приокский РЭС) | 09.06.23 | 18-41 | 09.06.23 | 20-30 | ПС Мыза Авар. откл. ф.606 (повреждение на КВЛ 6 кВ ф.606 ПС Мыза Приокский РЭС) |