Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород | ТП-2209 Д/С №361, Витебская 2, ЩУ-3 | 09.08.16 | 14-30 | 09.08.16 | 15-30 | Повреждение на ВЛ 0.4 кВ Заречного РЭС. |