Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-2374 Ул.Н.Прибоя 17а | 09.08.21 | 23-18 | 10.08.21 | 01-05 | В РП-50(Зар. РЭС) от МТЗ отключился ф.501., на повреждение КЛ 6 кВ ТП-2374(1) – ТП-2950(Зар Рэс) |