Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород п. Нагулино | ТП-501 Сады «Доскинец-19» ТП-502 Сады «Золотая осень» Сады «Надежда» | 09.08.22 | 08-32 | 09.08.22 | 16-54 | РП-15 (Дзерж. РЭС) от МТЗ отключился ф.157. Причина отключения: на участке ВЛ-10кВ ф.157 от ЛР-59 к ТП-501/ТП-502 на опоре №50/2 разрушился опорный изолятор при прохождении грозового фронта. |