Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Нижний Новгород | ТП-4706 Ул. Мельникова Печерского д. 1,4, 5,7, 8, 9. | 09.10.23 | 12-05 | 09.10.23 | 12-56 | В РП-31 действием МТЗ отключился ф.319 (Энергосоюз). Повреждение в смежной электрической сети. |