Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Дзержинск | ТП-391 2 СШ-6 кВ ООО «Бумагахолдинг», МУП «Комбинат питания» | 09.11.19 | 11-48 | 09.11.19 | 14-25 | В РП-8 (Дзер. РЭС) от защит отключился ф.85. На повреждении абонентская КЛ-6 кВ ТП-391 – ТП-269. |