| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород | ТП-4110 I Ул. Эпроновская д. 10 | 09.11.20 | 16-50 | 09.11.20 | 18-45 | Определение «земли» в сети пс Мыза I СШ На повреждение КЛ 6 кВ ТП 4407 – ТП 4591(абонентский) |