Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-4100 I ул. Н.Сусловой д. 12 к1, 12 к2. Ул. Агрономическая, д.32, 34, 38, 36 | 09.11.23 | 18-35 | 09.11.23 | 21-22 | В РП-56 (Приокск. у-к) действием защиты отключился ф. 563. На повреждении КЛ-10кВ ТП-4100 I - ТП-4646 I (аб). |