Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород | ТП-3583 I Ул. Волжская, д. 16, 40. Ул. Планетная, д. 36, 36А, 37, 38. ТП-3584 II Ул. Ясная, д.34, 35Б. АТС. ТП-3448 Ул. Ясная, д.30, 31. | 09.12.20 | 12-49 | 09.12.20 | 15-12 | На ПС Высоково от МТЗ отключился ф.606. На повреждении КЛ-6кВ ТП-3583 I – ТП-3584 II и абонентская КЛ-6кВ от ТП-3040 – ТП-3541. |