Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Балахна | ТП-509. Д. Самойловка, д.1-80, 82-86 Сад "Приозёрный", сад "Луч", сад "Строитель", сад "КС №5 ПРЗА". | 10.02.23 | 17-05 | 10.02.23 | 19-14 | В РП-6106 (ПРЗА) действием МТЗ отключился МВ ф. 6106-1. Повреждение в сети абонента |