| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород | ТП-4347 ул. Пятигорская д.2а д/сад № 162. ул. 40 Лет Октября д.1а ГСК | 10.03.23 | 13-13 | 10.03.23 | 14-46 | В РП-23 Приокский РЭС откл. МВ ф 237 от МТЗ. На повреждение КЛ 6кВ ТП 4484 – ТП 4347 II (СИП) |