Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Н. Новгород | РП-114, ТП-2538, ТП-2537 пр. Ленина д.69 корп.1, д.67 корп.1, д.65 | 10.04.19 | 14-33 | 10.04.19 | 16-00 | Аварийное погашение п/с Дизель |