Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Нижний Новгород | ТП-4706 Ул. Мельникова Печерского д. 1,4, 5,7, 8, 9. | 10.05.22 | 15-34 | 10.05.22 | 16-23 | РП-31 погасла 1 СШ 6 кВ ( Энергосоюз ) |