Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «НЭСК» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отключенные потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | Н.Новгород | ТП-44 ул. Победная д.18, д.4, д.6 ТП-3399 II ул. Победная д.16, д.8, д.12, д.18 | 10.07.25 | 17-40 | 10.07.25 | 18-10 | В РП-43 действием защиты отключился ф.432. На повреждении КЛ-10 кВ ТП-44 II -ТП-17 II (СИП) сторонней организацией при земляных работах. |