Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | Бор пос. Глубинный | Пос. Глубинный | 10.08.16 | 09-02 | 10.08.16 | 11-00 | На ПС Кварц отключился от МТЗ ф.1014. Семеновские сети. |