Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-599 II СШ ул. Генкиной д.42/15. ул. Ванеева д.6, д.4/45. ТП-710 II Ул. Тимирязева д.39 | 10.08.22 | 16-46 | 10.08.22 | 17-39 19-14 | При определении земли в сети 10 кВ в РП-74 откл. ф 742, на повреждении КЛ 10 кВ: ТП-790 II – ТП-599 II (СИП) |