Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г.Нижний Новгород | ТП-2537 ,ТП-2538 Пр. Ленина д. 65, 67 к.1, 69 к.1 | 10.10.20 | 17-11 | 10.10.20 | 18-02 | Действием дуговой защиты были погашены I, III и V CШ 10 кВ на ПС Дизель. |