Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Нижний Новгород | ТП-2958 II Больница №33 | 10.11.23. | 10-49 | 10.11.23 | 12-14 | В РП-40 (Заречный РЭС) действием защиты отключился ф.401. На повреждении КЛ-6кВ ТП-2092 - ТП-2090 (Россети Заречный участок). |