Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г.Нижний Новгород | ТП-579 I Ул. Рождественская 18, 20, 22, 22Е, 22В, 22Г, 24, 24А, 24Б Ул. Вахитова 8Б | 11.02.19 | 08-50 | 11.02.19 | 11-38 | В РП-88 от МТЗ отключился ф.881, на повреждении КЛ 6 кВ ТП-579 I – РП-88 ф.881 ( СИП ). |