| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н. Новгород | ТП-4622 ул. Кемеровская д.18, д.16. ул. Петровского д.23, д.13А ул. 2-ой Кемеровский переулок д.3, д.7 Станция скорой мед.помощи | 11.02.20 | 02-32 | 11.02.20 | 02-58 | В РП-44 (Приокский РЭС) «земля» на II СШ 6 кВ, на повреждение КЛ 6 кВ ТП-4622 – ТП-4129I КЛ Безхоз |