Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-3308 II СШ ул. Есенина д.41. ТП-3318 II СШ ул. Мещерский бульвар д.7, д.7к3. | 11.03.21 | 09-50 | 11.03.21 | 11-30 | В РП-46 аварийное отключение ф.468 на повреждении КЛ 6 кВ ТП 3308 II – ТП 3318 II (СИП). Повреждение при земляных работах сторонней организацией. |