Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-2151 Ул. Завкомовская д. 6, д. 6/1, д. 6/2 Котельная ул. Завкомовская 8 | 11.03.20 | 02-20 | 11.03.20 | 08-16 | ПС Кировская отключение ф.624, на повреждении КЛ 6 кВ ТП-2151 – ТП-2857 (Зареч. РЭС) |