Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-419 I СШ ул. Трудовая 8 ул. Фрунзе 6, 7, 8 ул. Б.Печерская 51 . | 11.05.20 | 19-30 | 11.05.20 | 20-43 | В РП-81 (Нагорный РЭС) погасла 2 СШ 6кВ, неправильная работа защит. |