Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н.Новгород | ТП-3584 ул. Ясная д. 33. 32,34,35б, ул Планетная 39 ТП-3583 ул Планетная д. 36,38,37 ул. Волжская д,16, 40 ТП-3448 Ул. Ясная д. 30.31 | 11.06.19 | 15-36 | 11.06.19 | 17-54 | Аварийное отключение на ф.609 , ф. 606п/с Высоковская повреждение КЛ 6кВ ТП-3583 к Т-2 |