Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г Балахна | ТП-529 Ул. Энгельса д.37, 39. | 11.06.19 | 08-32 | 11.06.19 | 09-30 | Аварийное отключение в РП-4 ф.619 от МТЗ , дефектный КЛ 6 кВ РП-4 ф.619 – ТП-59 ПО БСЭ |