Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-599 II СШ ул. Генкиной д.42/15. ул. Ванеева д.6, д.4/45. ТП-549 ООО Вымпелком(Билайн) ТП-710 II Ул. Тимирязева д.39 ТП-673II Ул. Ошарская д. 96 | 11.06.20 | 22-34 | 12.06.20 11.06.20 12.06.20 12.06.20 | 00-20 23-08 01-01 00-50 | Аварийное отключение РП-74 ф.742 и ф.746. на повреждении КЛ 10 кВ: ТП 549 II- ТП-710II, РП-74 ф.746 – ТП-673 II, ТП-790 II – ТП-599II (СИП) |