Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |
| --- |
| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Г. Нижний Новгород | РП-114 (ТП-2537, 2538) Пр. Ленина д. 65, 67 к1, 69 к1. | 10.07.17 | 23-55 | 11.07.17 | 01-26 | Аварийное отключение на ПС Дизель , ПС Дизель полностью погашена. |