Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отключенные потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | Н. Новгород | ТП-3322 II СШ ул. Белозерская д. 1, 2, 2а, 5, 6. ТП- 3353 II СШ ул. Белозерская д. 3, 4. ТП- 3233 II СШ Ул. Коминтерна, д.99 | 11.07.25 | 20-30 | 11.07.25 | 20-58 | На ПС Старосормовская действием МТЗ отключился ф.622. На повреждении КЛ-6кВ ф.622 ПС Старосормовская - РП-99 II СШ-6кВ (СИП) при земляных работах сторонней организацией. |