Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отключенные потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
| 1 | г. Нижний Новгород | ТП- 3168 II АТС Ул.Ногина, д.2 ТП-3169 Ул.Ногина, д.4. | 11.07.25 | 22-03 | 11.07.25 | 23-34 | В РП-39 (Сормовский РЭС) действием защиты отключился ф.397. Повреждение в сети Сормовского РЭСа. |