Форма №2

| Оперативная информация по аварийным отключениям в электрических сетях ООО «Специнвестпроект» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отключенные потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Планируемое включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) |
|  | Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |  |
|  | г. Н.Новгород | ТП-3459 II ул. Мокроусова д.23; д.23к.1 | 11.07.25 | 22-03 | 11.07.25 | 22-45 | РП-39 (Сормоский РЭС) действием защиты отключился ф.396. На повреждении КЛ-6 кВ ТП 3459 II - РП-39 ф.396 (Сормовский РЭС) |